## presup
PRESUPUESTO OFICIAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
I | PRELIMINARES: DEMOLICION, DESCAPOTE Y EXCAVACION MANUAL
1 | DEMOLICION SARDINEL, INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE. | ML | 950
2 | DEMOLICION PISO BALDOSA + MORTERO + GRANITO, INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE. | M2 | 800
3 | DEMOLICION MUROS LADRILLO E = 0.15 mts. PARA ANTEPECHO ZONAS FRENTE AL EDIFICIO RAFAEL AZULA BARRERA INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE. | ML | 39
4 | DEMOLICION PLACA DE PISO E=0,10 Mts. INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE. | M2 | 1950
5 | DEMOLICION CUNETA EN CONCRETO ANCHO PROMEDIO 0.40 mts. INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE. | ML | 260
6 | CORTE BALDOSA GRES CON GRAVILLA MONA | ML | 132
7 | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (DISTANCIA DE 1 KM a 5 KM) | M2 | 145
8 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE | M3 | 400
TOTAL PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
II | COSTRUCCIÓN ANDEN, CUNETAS, REMODELACIÓN PLAZOLETA EDIFICIO RAFAEL AZULA
1 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | M3 | 180
2 | Malla electrosoldada diámetro 4,0 mm, Hueco 15cm*15cm, incluye suministro, fijación e instalación. | KG | 5200
3 | Placa maciza concreto hidráulico Mr 4.0 Mpa E=0.10m | M3 | 170
4 | Placa maciza concreto hidráulico Mr 4.0 Mpa E=0.10m color terracota | M3 | 80
5 | Suministro e Instalación de Bordillo prefabricados Tipo A-80 (800mm*200mm*350mm) | ML | 1100
6 | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) | M3 | 30
7 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa (PARA VIGAS PERIMETRALES) | KG | 1560
8 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR | M3 | 2
9 | MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.25 MTS (PARA BASE DE SILLAS EN CONCRETO) | M2 | 130
10 | PLACA MACIZA 21 MPA (3000 PSI) E= 8 cm INC. MALLA ELECTROSOLDADA (LOSA SILLA EN CONCRETO) | M2 | 85
11 | Loseta táctil guía 400mm*400mm | UN | 1600
12 | Loseta táctil alerta 400mm*400mm | UN | 125
13 | PRADIZACION (PASTO) | M2 | 200
14 | Placa maciza concreto hidráulico Mr 4.0 Mpa E=0.10m |  | 153.675
15 | Placa maciza concreto de color hidráulico Mr 4.0 Mpa E=0.10m (12A Terracota, o color a consideración y disponibilidad) |  | 75.226
14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA DE GRES 0.20*0.20 MTS (CON GRAVILLA MONA - DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE) | M2 | 500
15 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 21 MPa - (3000 PSI) | M2 | 25
16 | Marcas viales con pintura de trafico según norma INVIAS y diseño (Incluye microesferas) | M2 | 10
17 | Suministro y aplicación de pintura acrílica con micro esferas, líneas continuas y discontinuas de 12 cm según norma INVIAS | ML | 450
TOTAL CONSTRUCCION ANDENES |  |  |  |  | 0
III | PARTE ELÉCTRICA
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROL 40 W | UN | 44
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL COLONIAL 45 W | UN | 3
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR 20 W LED | UN | 4
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR 10 W LED | UN | 4
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 50 W LED | UN | 44
6 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO 3X14 AWG POSTE METALICO 4m | UN | 44
7 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO 3X14 AWG POSTE METALICO 8m SENCILLO | UN | 32
8 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO 3X14 AWG POSTE METALICO 8m DOBLE BRAZO | UN | 6
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4 plg | UN | 378
10 | ACOMETIDA EN ALAMBRE COBRE 8 AWG | ML | 33
11 | ACOMETIDA EN ALAMBRE COBRE 10 AWG | ML | 3600
12 | FOTOCONTACTOR 3*70 A | UN | 5
13 | RELOJ TEMPORIZADOS SEMANARIO DIGITAL | UN | 5
14 | TUBO METALICO CONDUIT GALVANIZADO IMC de 1*3m | UN | 8
15 | CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO de 0,45*0,45*1 m | UN | 82
16 | CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL PARA PROYECTOR DE PISO | UN | 4
TOTAL PARTE ELECTRICA |  |  |  |  | 0
IV | PARTE AMBIENTAL
1 | PODA DE ARBOLES HASTA 3m | UN | 7
2 | CORTE DE RAICES | ML | 35
3 | INSTALACIÓN ANILLOS METALICOS 2 m diámetro | UN | 5
4 | REUBICACIÓN DE ARBOL DE NOMBRE CAUCHO | UN | 3
TOTAL PARTE AMBIENTAL |  |  |  |  | 0
V | PARTE HIDROSANITARIA
1 | ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SUMIDEROS TIPO LCL100 | UN | 7
2 | ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CARCAMO | UN | 4
3 | SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 | UN | 4
4 | SUMIDERO TRANVERSAL ST-1 H= 1,9m (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA, INCL SUM. FORM, REF Y CONST. INCL REJA | UN | 1
5 | Relleno para redes en gravilla de 3/4 plg - 1/2 plg (suministro, extendida, humedecimiento y compactación) | M3 | 2.5
6 | TUBERIA PVC NOVAFORT DIAMETRO 110mm | ML | 18
7 | TUBERIA PVC NOVAFORT DIAMETRO 160mm | ML | 27
8 | TUBERIA PVC NOVAFORT DIAMETRO 200mm | ML | 17
9 | SILLAS YEE NOVAFORT 110mm * 200mm | UND | 1
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA POLI PROPILENO SUMIDERO 85,5 * 45,5*0,10 tráfico peatonal | UND | 12
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA POLI PROPILENO SUMIDERO 1,0m * 0,50m * 0,025 tráfico peatonal | UND | 10
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA POLI PROPILENO SUMIDERO 1,0m * 0,40m * 0,025 tráfico peatonal | UND | 4
TOTAL PARTE HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO OBRA CIVIL |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  | % | 0
| IMPREVISTOS |  |  | % | 0
| UTILIDAD |  |  | % | 0
| VALOR ANTES DEL IVA |  |  |  | 0
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 0
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0