## presup
PRESUPUESTO OFICIAL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
I | PRELIMINARES: DEMOLICION, DESCAPOTE Y EXCAVACION MANUAL
1 | DEMOLICION SARDINEL, INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE. | ML | 950 | 4630 | 4398500
2 | DEMOLICION PISO BALDOSA + MORTERO + GRANITO, INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE. | M2 | 800 | 2032 | 1625600
3 | DEMOLICION MUROS LADRILLO E = 0.15 mts. PARA ANTEPECHO ZONAS FRENTE AL EDIFICIO RAFAEL AZULA BARRERA INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE. | ML | 39 | 9332 | 363948
4 | DEMOLICION PLACA DE PISO E=0,10 Mts. INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE. | M2 | 1950 | 37907 | 73918650
5 | DEMOLICION CUNETA EN CONCRETO ANCHO PROMEDIO 0.40 mts. INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE. | ML | 260 | 4332 | 1126320
6 | CORTE BALDOSA GRES CON GRAVILLA MONA | ML | 132 | 3816 | 503712
7 | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (DISTANCIA DE 1 KM a 5 KM) | M2 | 145 | 8034 | 1164930
8 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN INCLUYE RETIRO FUERA DE LOS PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD A SITIO AUTORIZADO POR ENTE COMPETENTE | M3 | 400 | 57282 | 22912800
TOTAL PRELIMINARES |  |  |  |  | 106014460
II | COSTRUCCIÓN ANDEN, CUNETAS, REMODELACIÓN PLAZOLETA EDIFICIO RAFAEL AZULA
1 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | M3 | 180 | 60920 | 10965600
2 | Malla electrosoldada diámetro 4,0 mm, Hueco 15cm*15cm, incluye suministro, fijación e instalación. | KG | 5200 | 3621 | 18829200
3 | Placa maciza concreto hidráulico Mr 4.0 Mpa E=0.10m | M3 | 170 | 699384 | 118895280
4 | Placa maciza concreto hidráulico Mr 4.0 Mpa E=0.10m color terracota | M3 | 80 | 711384 | 56910720
5 | Suministro e Instalación de Bordillo prefabricados Tipo A-80 (800mm*200mm*350mm) | ML | 1100 | 40802 | 44882200
6 | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) | M3 | 30 | 549532 | 16485960
7 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa (PARA VIGAS PERIMETRALES) | KG | 1560 | 3606 | 5625360
8 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR | M3 | 2 | 670309 | 1340618
9 | MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.25 MTS (PARA BASE DE SILLAS EN CONCRETO) | M2 | 130 | 161030 | 20933900
10 | PLACA MACIZA 21 MPA (3000 PSI) E= 8 cm INC. MALLA ELECTROSOLDADA (LOSA SILLA EN CONCRETO) | M2 | 85 | 229680 | 19522800
11 | Loseta táctil guía 400mm*400mm | UN | 1600 | 83168 | 133068800
12 | Loseta táctil alerta 400mm*400mm | UN | 125 | 83168 | 10396000
13 | PRADIZACION (PASTO) | M2 | 200 | 21360 | 4272000
14 | Placa maciza concreto hidráulico Mr 4.0 Mpa E=0.10m |  | 153.675 |  | 0
15 | Placa maciza concreto de color hidráulico Mr 4.0 Mpa E=0.10m (12A Terracota, o color a consideración y disponibilidad) |  | 75.226 |  | 0
14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA DE GRES 0.20*0.20 MTS (CON GRAVILLA MONA - DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE) | M2 | 500 | 38963 | 19481500
15 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 21 MPa - (3000 PSI) | M2 | 25 | 104134 | 2603350
16 | Marcas viales con pintura de trafico según norma INVIAS y diseño (Incluye microesferas) | M2 | 10 | 42376 | 423760
17 | Suministro y aplicación de pintura acrílica con micro esferas, líneas continuas y discontinuas de 12 cm según norma INVIAS | ML | 450 | 2134 | 960300
TOTAL CONSTRUCCION ANDENES |  |  |  |  | 485597348
III | PARTE ELÉCTRICA
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAROL 40 W | UN | 44 | 721923 | 31764612
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROL COLONIAL 45 W | UN | 3 | 950997 | 2852991
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR 20 W LED | UN | 4 | 63627 | 254508
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR 10 W LED | UN | 4 | 45389 | 181556
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 50 W LED | UN | 44 | 483028 | 21253232
6 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO 3X14 AWG POSTE METALICO 4m | UN | 44 | 674932 | 29697008
7 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO 3X14 AWG POSTE METALICO 8m SENCILLO | UN | 32 | 1263066 | 40418112
8 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CABLEADO 3X14 AWG POSTE METALICO 8m DOBLE BRAZO | UN | 6 | 1418656 | 8511936
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4 plg | UN | 378 | 14653 | 5538834
10 | ACOMETIDA EN ALAMBRE COBRE 8 AWG | ML | 33 | 5320 | 175560
11 | ACOMETIDA EN ALAMBRE COBRE 10 AWG | ML | 3600 | 5120 | 18432000
12 | FOTOCONTACTOR 3*70 A | UN | 5 | 557339 | 2786695
13 | RELOJ TEMPORIZADOS SEMANARIO DIGITAL | UN | 5 | 133890 | 669450
14 | TUBO METALICO CONDUIT GALVANIZADO IMC de 1*3m | UN | 8 | 60450 | 483600
15 | CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO de 0,45*0,45*1 m | UN | 82 | 359670 | 29492940
16 | CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL PARA PROYECTOR DE PISO | UN | 4 | 359670 | 1438680
TOTAL PARTE ELECTRICA |  |  |  |  | 193951714
IV | PARTE AMBIENTAL
1 | PODA DE ARBOLES HASTA 3m | UN | 7 | 53454 | 374178
2 | CORTE DE RAICES | ML | 35 | 16132 | 564620
3 | INSTALACIÓN ANILLOS METALICOS 2 m diámetro | UN | 5 | 104803 | 524015
4 | REUBICACIÓN DE ARBOL DE NOMBRE CAUCHO | UN | 3 | 597809 | 1793427
TOTAL PARTE AMBIENTAL |  |  |  |  | 3256240
V | PARTE HIDROSANITARIA
1 | ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SUMIDEROS TIPO LCL100 | UN | 7 | 188301 | 1318107
2 | ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CARCAMO | UN | 4 | 188301 | 753204
3 | SUMIDERO EN LADRILLO SL 100 | UN | 4 | 754769 | 3019076
4 | SUMIDERO TRANVERSAL ST-1 H= 1,9m (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA, INCL SUM. FORM, REF Y CONST. INCL REJA | UN | 1 | 1286709 | 1286709
5 | Relleno para redes en gravilla de 3/4 plg - 1/2 plg (suministro, extendida, humedecimiento y compactación) | M3 | 2.5 | 101385 | 253462.5
6 | TUBERIA PVC NOVAFORT DIAMETRO 110mm | ML | 18 | 27427 | 493686
7 | TUBERIA PVC NOVAFORT DIAMETRO 160mm | ML | 27 | 50441 | 1361907
8 | TUBERIA PVC NOVAFORT DIAMETRO 200mm | ML | 17 | 66697 | 1133849
9 | SILLAS YEE NOVAFORT 110mm * 200mm | UND | 1 | 99229 | 99229
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA POLI PROPILENO SUMIDERO 85,5 * 45,5*0,10 tráfico peatonal | UND | 12 | 320000 | 3840000
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA POLI PROPILENO SUMIDERO 1,0m * 0,50m * 0,025 tráfico peatonal | UND | 10 | 143000 | 1430000
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA POLI PROPILENO SUMIDERO 1,0m * 0,40m * 0,025 tráfico peatonal | UND | 4 | 118000 | 472000
TOTAL PARTE HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 15461229.5
| COSTO DIRECTO OBRA CIVIL |  |  |  | 804280991.5
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 20% | 160856198.3
| IMPREVISTOS |  |  | 5% | 40214049.575
| UTILIDAD |  |  | 5% | 40214049.575
| VALOR ANTES DEL IVA |  |  |  | 1045565288.95
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% | 7640669.4193
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 1053205958.3693