PLIEGO DE CONDICIONES

LICITACION PRIVADA No. 001 DE 2009

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS (INTERNET Y DATOS) REQUERIDOS POR LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

RECTORIA

JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS

TUNJA, ENERO DE 2009

# CRONOGRAMA

| Publicación del Pre Pliego | 17 de diciembre de 2009 |
| --- | --- |
| Observaciones al Prepliego | 29 de diciembre de 2009 (hasta las 5:00 p.m. En la Dirección Administrativa de la UPTC, Piso 3) |
| Publicación Pliego Definitivo: | 06 de Enero de 2010 |
| Visita Técnica | 08 de Enero de 2010 (8:00 a.m., en la Coordinación del Grupo Organización y Sistemas de la UPTC, tercer piso Edificio Administrativo – Tunja) |
| Observaciones Pliego definitivo | 08 de Enero de 2010 (5:00 p.m., en la dirección Administrativa, 3er piso Edificio Administrativo) |
| Respuestas a las Observaciones | 12 de enero de 2010 |
| Entrega de Propuestas | 14 de Enero de 2010, hasta las 9:00 A.M. (Dirección Administrativa y Financiera, 3er piso Edificio Administrativa DAF). |
| Evaluación de las propuestas | Del 14 y 15 de Enero de 2010. |
| Publicación de resultados: | 18 de Enero de 2010. |
| Plazo para subsanar documentos jurídicos: | 19 de Enero de 2010., hasta las 5:00 p.m. (Oficina Jurídica, Edificio Administrativo Piso 5) |
| Observaciones a los resultados: | 19 de Enero de 2010.hasta las 05:00 p.m. |
| Plazo para resolver observaciones: | 20 de Enero de 2010. |
| Resultados Finales | 21 de Enero de 2010 |
| Adjudicación | 22 de Enero de 2010. |

Nota: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 articulo 20 del Decreto 2153 de 1992 la hora Oficial que regirá la presente Licitación Privada, será la señalada en el reloj de la Dirección Administrativa, el cual se encuentra ajustado a lo señalado por la Superintendencia de Industria de Comercio, quien mantiene y coordina la hora legal para Colombia.

Licitación Privada No. 001 DE 2009.

1.  OBJETO

La UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, está interesada en contratar la PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS POR LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, en los términos que se señalan dentro del presente pliego y de acuerdo con las condiciones generales de contratación establecidos en el Acuerdo 037 del 2001.

2.  CONDICIONES GENERALES Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN.

  - La Licitación Privada No. 001 y el contrato que se firme en desarrollo de la misma están sujetos a las normas de derecho privado según lo establece el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 037 de 2001.

  - Con la sola presentación de la propuesta el oferente declara expresamente que no está impedido para contratar, con la Universidad de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 037 de 2001.

  - La UNIVERSIDAD solo aceptará una propuesta principal.

  - LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, tiene capacidad para celebrar Contratos con las Personas Naturales, jurídicas nacionales y/o extranjeras; legalmente capaces conforme a las disposiciones vigentes.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESPECTO DEL OBJETO A CONTRATAR

3.1 OBJETO Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

3.1.1. Objetivo general

Contratar la prestación del servicio de Telecomunicaciones y Complementarios entre la Sede Central Tunja, y las Sedes Seccionales Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá requeridos por la Universidad y servicio de Internet para los CREADS de la Facultad de Estudios a Distancia.

3.1.2. Objetivos específicos

• Prestar el servicio de interconexión entre las sedes seccionales de la Universidad con la sede central en Tunja, con el fin de emplear las aplicaciones Cliente/Servidor (motor base de datos Oracle) y Web que posee la Universidad.

• Prestar el servicio de acceso a Internet independiente en todas las sedes de la Universidad.

- Prestar el servicio de acceso a Internet independiente en los diferentes CREADS de la Facultad de Estudios a Distancia.

• Ofrecer la solución de último kilómetro de conexión con las sedes y CREADS.

• Proporcionar direccionamiento IP válido requerido.

• Suministrar equipos de alta gama  necesarios requeridos para la interconexión.

• Ofrecer herramientas para administrar y monitorear la red WAN, desde el proveedor y en la Universidad (Sede Central y Seccionales).

• Ofrecer alternativas de Backups (a nivel de enlaces).

• Brindar soporte técnico.

• Capacitar al personal técnico de la Universidad en la solución ofrecida.

• Ofrecer niveles de seguridad  solicitados por la Universidad en los diferentes canales para la solución propuesta.

• Mantener la calidad en los servicios ofrecidos a la Universidad en el canal para el acceso a Internet y el de datos durante toda la vigencia del contrato.

3.2. AMBIENTE DE TECNOLOGÍA ACTUAL

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  ofrece sus servicios de acceso a Internet, Sistemas de Información, correo electrónico, videoconferencias, accesos a bases de datos digitales entre otros,  a toda la comunidad Academico – Administrativa en sus sedes de Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, los cuales debe garantizar su disponibilidad y continuidad en el servicio.

La Universidad desea contar con el servicio en 16 CREADS con salida a Internet independiente, según aprobación del Consejo Superior de la UPTC, con el Proyecto de Inversión para la Modernización e Implementación  de Tecnología en la Facultad de Estudios a Distancia y sus CREAD.

3.2.1. Capacidad actual de los canales

La sede central (Tunja) de la Universidad actualmente cuenta con sistemas de conexión en fibra óptica para el acceso a Internet de 25 Mbps y la conexión con las sedes seccionales  2.5 Mbps; los enlaces hacia las seccionales para datos e Internet se observan en la siguiente tabla:

a. Conexión de Internet y Datos

| Sede | Conexión | Canal Datos | Canal Internet |
| --- | --- | --- | --- |
| Tunja – Duitama | Fibra | 1024 Kbps | 8Mb |
| Tunja – Chiquinquirá | Par | 512 Kbps | 1024 Kbps |
| Tunja – Sogamoso | Fibra | 1024 Kbps | 4Mb |

Tabla 1. Conexiones actuales.

Estos canales son síncronos, los enlaces forman una topología estrella.

NOTA:

En la actualidad la Universidad cuenta con conexión a la Red Regional de Unired  en la ciudad de Bucaramanga y por medio de esta se tiene acceso a la red de alta velocidad RENATA; por medio de un canal de Fibra Óptica y capacidad de de 1Mb; La red RENATA,  es una red para fines académicos  y de  investigación la cual es soportada sobre protocolo MPLS y direccionamiento IP Versión 6.  Por tal razón, el proveedor favorecido debe estar en la capacidad permitir la funcionalidad de los protocolos IPv4 y IPv6 de forma transparente.  A demás, si la universidad lo requiere, el proveedor debe estar en la capacidad de proveer la conexión  a la Red de Unired y el direccionamiento IPv6 valido para ser reconocido públicamente

3.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

A continuación se presenta los requerimientos técnicos obligatorios que el proveedor debe cumplir y que serán evaluados en cada una de las propuestas.

La Universidad de conformidad con el art. 83 de la Constitución Política, presume que toda la información suministrada por el Proponente es veraz y corresponde a la realidad. La Universidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el Proponente.

Los proponentes con la sola presentación de la propuesta, autorizan  a la Universidad  para constatar  y verificar toda la información que en ella se suministra

La Universidad se reserva el derecho de realizar o no,  la verificación de las conexiones extremo a extremo física y/o lógicamente.

No se tendrán en cuenta las ofertas parciales.

3.3.1. Canales de conexión

3.3.1.1 Canales de interconexión con las sedes para datos

Los Canales pueden ser FRAME RELAY o MPLS. Se debe destacar las diferencias en el uso de cada tecnología.

• Todos los canales deben ser con reuso 1:1

• Adicional a los anchos de banda descritos, determinar el crecimiento máximo de ancho de banda y descripción de los datos técnicos.

- Soporte de QoS  según requerimientos de la Universidad.

Dentro de la descripción de las conexiones respectivas incluir:

• Detalle de la interconexión regional. (Tecnologías utilizadas - NAPS) para

todas las sedes.

• Detalle Interconexión Nacional. (Tecnologías utilizadas - NAPS)

El proponente del servicio debe cotizar la siguiente alternativa:

| Origen – Destino | Ancho de Banda |
| --- | --- |
| Tunja – Duitama | 1.5 Mbps |
| Tunja – Sogamoso | 1.5 Mbps |
| Tunja- Chiquinquirá | 1 Mbps |
| Tunja: Sede central – F. Ciencias de la Salud | 4 Mbps |

Tabla No2.  Requerimiento de canales de datos

3.3.1.2 Canal de Internet

Los Canales pueden ser CLEAR CHANNEL o MPLS. Se debe destacar las diferencias en el uso de cada tecnología.

Se deben presentar los costos correspondientes teniendo en cuenta la siguiente alternativa; debe existir independencia en la salida a Internet de cada Sede seccional con el ancho de banda correspondiente a cada una de ellas

| Ciudad | Dirección | Ancho de Banda |
| --- | --- | --- |
| Tunja | Avenida Central del norte Km. 1 | 30 Mbps |
| Duitama | Carrera 18 calle 22 | 10 Mbps |
| Sogamoso | Calle 4 sur No. 15-134 | 10 Mbps |
| Chiquinquirá | Calle 14ª No. 2-37 | 4 Mbps |
| Casa de Bogota | Avenida caracas calle 45 | 4 Mbps |
| Granja Tunguavita | Paipa | 1 Mps |

Tabla No.3  Requerimiento canales de Internet

Las propuestas deben incluir:

• Descripción de conectividad del servicio Internet.

• Interconexión con NAP Colombia.

• Explicación Interconexión Internacional (Salidas continentales, medios, tecnologías, POPs, etc)

• Debe existir redundancia en la conexión del backbone del proveedor a los NAP’S

• Nivel de reuso 1:1.

El canal de Internet debe garantizar la conexión, transmisión y recepción de sistemas de videoconferencia  punto a punto y/o punto – multipunto con destinos Nacionales o internacionales.

3.3.1.3.  Conexión Internet CREADS.

Se debe de especificar el tipo de conexión en cada uno de los Creads y  destacar las diferencias en el uso de cada tecnología.  A demás especificar:

• El nivel de  reuso  que tendría cada conexión.

• Adicional a los anchos de banda descritos, determinar el crecimiento máximo de ancho de banda y descripción de los datos técnicos.

- Soporte de QoS  según requerimientos de la Universidad.

Los sitios son:

| CREAD | DIRECCION | Ancho de Banda |
| --- | --- | --- |
| Acacias - Meta | Calle 18 A No. 19-86 B. Mancera | 512 Kb |
| Barbosa - Santander | Calle 11 A No. 9-64 B. san Jorge | 512 Kb |
| Barrancabermeja - Santander | Diag. 58 No. 18-12 B. Buenavista | 512 Kb |
| Bogotá | Diag. 50 No. 28-86 sur | 1 Mb |
| Chiscas-Boyacá | Alcaldía Municipal de chiscas | 512 Kb |
| Cogua – Cundinamarca | Cra. 4ª No. 1-93 | 512 Kb |
| Fusagasuga (Pasca) - Cundinamarca | Cra. 6 No. 6-02 | 512 Kb |
| Garagoa - Boyacá | Calle 11 No. 10-32 | 512 Kb |
| Gacheta -Cundinamarca | Vía Manta 2/1 | 512 Kb |
| La Palma - Cundinamarca | Esc. Normal Superior Div. Prov. | 512 Kb |
| Leticia - Amazonas | Normal Superior Leticia | 512 Kb |
| Monterrey - Casanare | Biblioteca Municipal | 512 Kb |
| Quetame - Cundinamarca | Normal Quetame | 512 Kb |
| Samacá - Boyacá | Casa de la Cultura Piso 2 | 512 Kb |
| Soatá - Boyacá | B. Simón Bolivar | 512 Kb |
| Yopal - Casanare | Calle 17ª No. 24-71 | 1 Mb |

Tabla No. 4  Internet  Creads UPTC

NOTA: Cada origen-destino descrito en las alternativas del numeral 3.3.1.1  al

Numeral 3.3.1.4  debe ser cotizado independientemente.

La Universidad se reserva el derecho de contratar o no, todos o algunos   de los CREADS relacionados en la tabla anterior.

3.3.4 Último kilómetro de conexiones con las sedes

Se espera que los proponentes definan la mejor opción de conexión de último kilómetro

Lo anterior teniendo en cuenta que para la Universidad, en orden de importancia se encuentran las siguientes alternativas en la Sede Central y Seccionales:

• Fibra óptica

• Par Aislado

Y para los cread, se tendrá en cuenta las siguientes alternativas de conexión:

• Fibra óptica

• Par Aislado

- Radio Enlace

3.3.4 Direccionamiento

El proponente debe garantizar el reconocimiento de la red de la Universidad en el mundo Internet. Debe además, ofrecer el servicio BGP para la publicación de direcciones en Internet.

El proveedor debe suministrar direccionamiento IP válido para mínimo 30 direcciones sede Tunja, en las sedes Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá se debe suministrar mínimo de 8 direcciones.

3.3.5 Equipos de interconexión

Actualmente la Universidad cuenta con una solución de última milla suministrada por el proveedor de servicios de Telecomunicaciones; con  equipos de gama alta en router, firewall, administracion de canales, filtrado de contenido y protocolo.  Las propuestas deberán incluir soluciones de última milla de iguales o superiores características tecnológicas para satisfacer la demanda de tráfico en cada uno de los sitios.

El proveedor debe incluir en la propuesta la descripción técnica de los equipos a instalar como ultima milla y demás que hagan parte de la propuesta (marca, referencia, capacidad de procesamiento, memoria, disponibilidad de puertos, version de sistema....) en cada una de las sedes seccionales, creads y sede central - Tunja, se espera que sean de características técnicas iguales ó superiores a los existentes en la Universidad. La Universidad se reserva el derecho de evaluación y selección de la tecnología a suministrar. También se debe de describir la solución de última milla de los creads.

El proponente debe responder por la garantía de los equipos que instale. Se entiende por garantía la corrección de fallas de funcionamiento para la correcta operación de los canales ofrecidos, incluyendo si es necesario el reemplazo de las partes, equipos y software que se reporten como dañados o defectuosos, por otros de igual o superior calidad y características en el sitio de instalación de cada equipo y sin ningún costo adicional para la Universidad

En el caso de fallo general de un equipo de última milla, éste deberá será reemplazado por parte del contratista por otro de idénticas o superiores características en un tiempo menor a 24 horas, sin costo alguno para la Universidad.

El proponente suministrará sin costo adicional alguno para la Universidad en cualquiera de sus Sedes y creads, servicios de soporte, desplazamiento de personal técnico y los elementos necesarios en reemplazo de las soluciones de última milla, cuando estos últimos tuviesen desperfectos en su funcionamiento que impidan su adecuada utilización.

3.3.6 Administración de la red WAN

La propuesta debe incluir instalación, mantenimiento y administración de los equipos de red que son utilizados para la conexión de última milla en las sedes seccionales, creads y  sede Tunja y hacia Internet.

Deben ser presentados periódicamente informes de:

a) Seguimiento del comportamiento y desempeño de los canales en tiempo real y/o en línea.

b) Reporte consolidado mensual del desempeño del canal y análisis de tráfico (horas de congestión) o cuando la universidad lo solicite.

c) Reporte mensual de estadísticas por servicio TCP/IP y análisis de distribución de Protocolos.

d) Reporte de análisis de tráfico. Las herramientas que se utilicen para generar estos reportes deben ser verificados por la Universidad durante la vigencia del contrato.

e) Debido a la importancia de las aplicaciones que operan sobre el canal de datos el proveedor debe garantizar el funcionamiento y la disponibilidad del mismo, en caso de presentarse falla el tiempo máximo de solución a la misma debe ser una hora.

f) Informe Mensual y Recomendaciones para el mejoramiento del servicio.

Estos informes deberán ser enviados dentro de los primeros cinco días del mes al correo electrónico de la Coordinación del Grupo Organización y Sistemas.

3.3.7 Disponibilidad de Canales

La disponibilidad de los canales contratados entre las Sedes e Internet debe ser del noventa y nueve punto cinco por ciento (99.5 %)

3.3.8 Nivel de Reuso

Los canales contratados por la Universidad para Datos e Internet deben tener Reuso 1:1   en la Sede Central y Seccionles.

3.3.9 Sistema de Cache

El proponente debe ofrecer el servicio de CACHE indicando las opciones con servicio local y/o en el NOC.  La Universidad se reserva el derecho de realizar la verificación del sistema de cache.

3.3.10 DNS

El proponente deberá suministrar el servicio de resolución de nombres de dominio Primario y Secundario para los diferentes dominios que requiera la Universidad dentro su dominio principal “uptc.edu.co”.

3.3.11 Soporte Telefónico

Soporte telefónico todos los días del año las 24 horas del día (7 x 24 x 365). Línea gratuita.

Adicionalmente el tiempo máximo de atención una vez detectada y reportada una falla debe ser de 2 horas en cualquiera de los sitios contratados.

Presentar reportes mensuales de problemas hallados y reportados especificando la duración y descripción de la falla.  Estos reportes deberán ser enviados dentro de los primeros cinco días del mes al correo electrónico de la Coordinación del Grupo Organización y Sistemas.

Para la Universidad es importante que el PROPONENTE cuente con un servicio de publicación en línea donde aparezca la descripción de los servicios generados por caídas en el servicio, así como mantener informada a la persona designada por la Universidad.

3.3.12 Ancho de Banda por Demanda

El proponente debe estar en capacidad de ofrecer disminución o aumento de los anchos de banda de acuerdo a las necesidades y requerimientos temporales de la Universidad proporcionalmente al costo contratado.

3.3.13 Servicios de Valor agregado

La Universidad tendrá en cuenta los siguiente  valores agregados:

Monitoreo y Análisis de tráfico WAN e Internet:  se debe  entregar informe bimestral , teniendo en cuenta:  Protocolos, utilización del canal por aplicativo, Broadcast, Multicast, errores, Tráfico E/S, Top Talkers, etc.

Firewall Central en los enlaces a contratar (numeral 3.2.1. item a.)  que forman una topología estrella para los canales de Internet.

Administradores de ancho de banda  embebido al lado de cada  última milla instalado, que soporte la capacidad de cada uno de los canales contratados. La administracion de esta solución será por parte de la Universidad.

- Detección de Intrusos perimetral: Se deben presentar opciones de configuración para protección de la información de la universidad.

- El proveedor deberá de suministrar el servicio de antivirus y anti-spam a nivel perimetral.

    - Seguridad.

  - Firewall: Se debe prestar el servicio de Firewall en cada una de las soluciones de última milla instaladas en las  Sedes seccionales y Sede central; debe ser una solución embebida (Hardware y Software) igual o superior a la instalada actualmente.

  - Se deben presentar opciones de operación, configuración y administración  de firewall en los equipos del proveedor  para protección de la información de la universidad.

- Filtros de contenido: Se debe prestar el servicio de Filtrado de  Contenido y filtrado de protocolos en cada una de las soluciones de última milla instaladas de las  Sedes seccionales y Sede central.  Se debe describir la forma de operación, configuración. La administración  de esta solución deberá ser por parte de la universidad

- Monitoreo, Revisión y Detección de eventos. Se deben presentar las opciones de configuración y operación de este servicio en cada una de las últimas millas de las  Sedes seccionales y Sede central.

- Implementación de productos para estadísticas sobre los canales: descripción de las herramientas a utilizar, en lo posible diferentes a MRTG.  Este servicio deberá ser independiente en dad una de las soluciones a instalar en las Sedes seccionales, Sede central y creads.

- •QoS Calidad del servicio: ofrecer opciones de manejo de calidad del servicio sobre los canales en cada una de las últimas millas de las  Sedes seccionales y Sede central, posibilitando la configuración de prioritización de tráfico según requerimientos de la Universidad.

NOTA: El proponente favorecido deberá  entregar en sobre cerrado las CONTRASEÑAS DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA SOLUCIÓN DE ULTIMA MILLA (router, firewall, administrador de ancho de banda, filtrado de contenido…), a la Coordinación del Grupo Organización y Sistemas.  En caso de que estas contraseñas sean cambiadas por el proveedor deberá darse aviso y realizar la actualización de la misma forma en un lapso de tiempo inferior a 24 horas.

3.3.15  Gestion de Seguridad.

El proponente es el responsable de la configuración, soporte y gestion de los equipos que hagan parte de  la solución de última milla.  A demás, deberá de suministrar el protocolo de atención de soporte, describiendo: correo electrónico,  teléfono del centro de soporte, teléfono de persona de contacto y teléfono del responsable del proceso de seguridad.

3.3.16  Calidad y Disponibilidad del Servicio

El proveedor deberá garantizar una disponibilidad en conexión y servicio del 99.6%. A demás,  debe de contar con un backbone propio y por lo menos 3 conexiones de cable submarino internacional para conexión a Internet con el fin de demostrar la capacidad de redundancia en las  rutas Internacionales; soporte para Multicast y conexiones internas de enrutamiento IPV6.

3.3.17. Alternativas de Backup

El proponente deberá presentar alternativas de backup para los canales de Internet en la sede Central con capacidad de 6 Mb y Sedes seccionales, con capacidad mínimo de 2 Mb en Duitama y Sogamoso; Chiquinquirá de 512Kb.  También deberá de presentar alternativa de canal de backup para los canales de Datos entre las sedes seccionales y la Sede central con capacidad de 512 Kb.

Se debe presentar de forma independiente los costos y descripción de la solución de última milla.

NOTA: La Universidad se reserva el derecho de contratar o no, todos o algunos de los canales de backup ofrecidos.

3.4 LUGAR Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

3.4.1 Localización de los trabajos

El domicilio para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato serán cada uno de los puntos de interconexión que tienen las Sedes y creads de la Universidad o donde ella lo indique. Las ciudades y sitios son: Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y las relacionadas en la tabla No. 3.

El PROPONENTE, de acuerdo con los términos de referencia, determinará aquellos recursos que requiere que la UNIVERSIDAD le brinde para el desarrollo del proyecto.

Estos recursos se acordarán antes del inicio del contrato.

3.4.2 Ingreso a los sitios de trabajo

A los sitios de trabajo, tendrán acceso el CONTRATISTA, el SUPERVISOR y las personas autorizadas por la UNIVERSIDAD. Para un mejor control del ingreso a tales sitios, el CONTRATISTA entregará al Interventor una relación de las personas autorizadas. Ninguna persona sin la correspondiente autorización, podrá entrar o permanecer en los sitios de trabajo.

3.4.3 Capacitación

El proponente debe  concertar los temas de capacitación con el Coordinador del Grupo Organización y Sistemas.

Una vez terminada la instalación y puesta en funcionamiento del la solución contratada,  el proponente debe realizar la capacitación    dentro de los 30 días calendario siguientes, en las instalaciones de la Universidad definiendo la intensidad horaria de los temas que se impartan según temario acordado, para mínimo diez participantes.

La capacitación debe ser ofrecida sin costo alguno para la Universidad.

3.5 TRABAJOS ADICIONALES

Son trabajos adicionales aquellos que no hayan sido previstos dentro de los actuales términos de referencia y en el contrato, pero que a juicio de la UNIVERSIDAD se hacen necesarios, útiles o convenientes para la mejor ejecución del objeto del contrato o para complementar el trabajo contratado.

Los trabajos adicionales solo podrán ejecutarse previa autorización de la UNIVERSIDAD, con la suscripción del respectivo contrato adicional.

La UNIVERSIDAD podrá contratar los trabajos adicionales con el CONTRATISTA principal o con un tercero, según convenga a sus intereses. De todas maneras el CONTRATISTA principal deberá ejecutarlos, si así lo decide la UNIVERSIDAD.

3.6 TRABAJOS MAL EJECUTADOS

El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa, dentro del término que la UNIVERSIDAD le indique, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa de trabajo, los trabajos mal ejecutados.

Se entiende por trabajos mal ejecutados aquellos que, a juicio de la UNIVERSIDAD y/o EL SUPERVISOR del proyecto, hayan sido realizados con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en los términos de referencia o presentados en la oferta. Si el CONTRATISTA no rehiciere los trabajos mal ejecutados dentro del término señalado por la UNIVERSIDAD, ésta podrá proceder a imponer las multas en la cuantía que se indique en el contrato, las cuales se causarán por cada día que el CONTRATISTA esté en mora de repararlos.

En caso de que EL SUPERVISOR y la UNIVERSIDAD determinen que el trabajo fue mal ejecutado, se hará efectiva la garantía respecto de la calidad del servicio y se declarará la caducidad del contrato.

3.7 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El plazo previsto por la UNIVERSIDAD para la instalación y puesta en funcionamiento de los servicios ofrecidos será de veinte  (20) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. Con el fin de dar inicio formal a la ejecución del contrato, se suscribirá un acta de iniciación de los trabajos la cual será suscrita por la UNIVERSIDAD, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

Entiéndase por “Servicios Ofrecidos” la instalación de Ultima Milla, conexión y servicio de Internet,  Conexión y servicios de Datos  y Servicios de Valor agregado.

3.8 METODOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS, ENTREGA DE LA PROPUESTA

El CONTRATISTA que resulte favorecido con la adjudicación del presente contrato, deberá entregar a la UNIVERSIDAD el cronograma detallado de trabajo que propone para la ejecución del contrato, dentro de los cinco (5) días calendario a partir del aviso de adjudicación, realizado en Microsoft Project, el cual debe incluir las actividades específicas, recursos necesarios para su ejecución, y se compromete realizar su seguimiento semanal, presentando a EL SUPERVISOR informe detallado del transcurso de la ejecución.

El CONTRATISTA deberá entregar como parte de su propuesta:

a) Plan general de organización del trabajo.

b) Metodología de ejecución y seguimiento del proyecto.

c) Metodología específica para la ejecución y cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos.

d) Cronograma de desarrollo. Se debe incluir en la propuesta los tiempos de instalación para cada una de las ciudades y los costos especificados por seccional.

e) Tiempo de Instalación y configuración de los servicios de Valor Agregado.

3.9. VISITA TECNICA.

Para resolver dudas y realizar aclaraciones sobre los pliegos de condiciones para la prestación del servicio, se programa una reunión técnica el día 08  de Enero de 2010 a las 8:00 a.m., en la Coordinación del Grupo Organización y Sistemas de la UPTC, tercer piso Edificio Administrativo – Tunja. Quien asista a la visita técnica en representación, deberá acreditarse mediante carta de presentación, la cual debe estar firmada por el representante legal o instancia administrativa válida.

Se aclara que la visita técnica es de carácter obligatorio y en caso de no presentarse a la misma, su propuesta no será evaluada. Respecto del resto de Sedes seccionales de la Universidad, el proponente las visitará en el día y hora que se programe dentro en la visita técnica en el Grupo de Organización y Sistemas, para efecto de establecer los contactos pertinentes que le permitan conocer de manera directa la infraestructura y los requerimientos para la prestación del servicio requerido y demás aspectos de su interés.

4.  PLIEGO DE CONDICIONES

El pliego de condiciones definitivo se publicará  desde el 06 de enero de 2010 en la página web: www.uptc.edu.co en el link contratación, licitaciones privadas.

5. ACLARACIONES AL PRE-PLIEGO  Y ADENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

Si algún proponente encuentra inconsistencias, errores u omisiones en el presente Prepliego de Condiciones, o si requiere aclaraciones o complementación de alguna estipulación contenida en ellas, podrán en cumplimiento de los principios señalados en la normatividad vigente sobre la materia, solicitar aclaraciones y/o modificaciones a dicho prepliego de condiciones. A tales efectos, se tiene prevista la presentación de observaciones por parte de los proponentes el día 08 de enero de 2010 hasta las 5:00 p.m. radicadas en la Dirección Administrativa y Financiera, 3er piso Edificio Administrativo DAF.

La UNIVERSIDAD responderá dentro del término legal y en cumplimiento del principio de economía y celeridad previsto en el artículo 209 de la Constitución Política, las solicitudes de aclaración que cumplan con los siguientes requisitos:

-Hayan sido radicadas ante la UNIVERSIDAD, en las fechas y horario establecido para el efecto.

-Se haya indicado claramente el numeral de las Condiciones Específicas de Contratación, que se pretende sea aclarado y la fundamentación de la solicitud de aclaración.

-Indicar claramente el nombre y cédula de ciudadanía de la persona que las envía, en qué condiciones actúa frente al interesado y su dirección física, electrónica y número de fax.

La Universidad podrá aclarar o adicionar los pliegos de condiciones y especificaciones hasta un (01) día antes de la fecha de entrega  de  propuestas.

En el evento en que se efectúen cambios al presente pliego de condiciones, éstos serán realizados oficialmente mediante avisos escritos, los cuales pasarán a formar parte de los mismos, y serán previos al cierre del proceso de contratación.

Cuando lo estime conveniente la Universidad o cuando las dos terceras partes de las personas que hayan retirado los pliegos de condiciones, se podrá prorrogar el Plazo de la Convocatoria, antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente pactado.

6. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

6.1 Las propuestas deben depositarse personalmente o a través de autorización expresa, en la Oficina de la Dirección Administrativa de la UPTC, ubicada en el tercer piso del Edificio Administrativo, escritas a máquina o computadora, en idioma español, salvo los términos técnicos que usualmente se utilicen en idioma distinto, en original y primera copia, debidamente cerrados con el número de la Licitación Privada, el nombre o razón social del oferente y su Dirección, hasta el día 14 de enero de 2010  a las 09:00 a.m.

El valor de la propuesta será en pesos colombianos, incluyendo todos los gastos y discriminando los impuestos a que haya lugar.

6.2 Las diligencias de entrega de propuestas se llevarán a cabo el día 14 de enero de 2010  a las 09:00 a.m. en la Dirección Administrativa; acto seguido se dará apertura de las propuestas en la Dirección Administrativa de la Universidad, en acto público, diligencia de la cual se levantará el acta de cierre que suscribirán los  asistentes.

6.3 Las propuestas deberán ser depositadas en una urna diseñada especialmente por la Universidad, ubicada en la Dirección Administrativa, Edificio Administrativo, 3er. piso, Tunja.

7. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA:

7.1 DOCUMENTOS ESENCIALES DE LA PROPUESTA

Con la propuesta deberán presentarse los documentos en original o fotocopia indicados a continuación. La omisión de cualquiera de ellos implicará que se descarte para la evaluación y posterior adjudicación:

7.1.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS

a. INDICE GENERAL DE LA PROPUESTA.

Cada propuesta, deberá llevar un índice de su contenido donde se relacionen en forma clara los documentos de la misma debidamente foliados.

b. ORIGINAL ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Para ser tenida en cuenta la propuesta, deberá utilizarse el modelo suministrado en este pliego y ser suscrita por el representante legal o por la persona legalmente autorizada para ello, anexo No. 1.

c. ORIGINAL. Propuesta Económica. La propuesta económica deberá contemplar todos y cada uno de las ítems descritos en los requerimientos técnicos del numeral 3 del pliego de condiciones y los costos que sean necesarios para la prestación del servicio a la Universidad incluyendo impuestos y demás componentes a que haya lugar.

La propuesta económica debe presentarse UNICAMENTE en pesos colombianos con valores unitarios, indicando por separado el valor del IVA.

d. ORIGINAL de la Póliza de Seriedad de la Oferta a favor de Entidades Estatales, suscrita y firmada por el proponente y con el lleno de los siguientes requisitos:

BENEFICIARIO:	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

AFIANZADO: 			El oferente

VIGENCIA: 	Hasta la fecha señalada para la adjudicación y dos (02) meses más.

VALOR ASEGURADO: 	Diez por ciento (10%) del valor del presupuesto asignado para esta LICITACIÓN .

Esta garantía debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y el oferente deberá adjuntar el original de la garantía y el original del recibo de pago correspondiente.

La garantía se hará exigible  si el proponente que resultare seleccionado no suscribe el contrato dentro del término establecido en la presente LICITACIÓN.

e. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

Las personas jurídicas de Derecho Privado deberán adjuntar para ser tenidas en cuenta la propuesta, el correspondiente certificado expedido por la Cámara de Comercio, sobre existencia y representación legal.

El certificado de existencia y representación legal debe contener las facultades del representante legal y la vigencia de la sociedad, la cual no puede ser menor a la duración del contrato y un (1) año más, y debe estar vigente a la fecha de cierre de la licitación.

En el evento de que el representante legal no tenga facultad para presentar la propuesta y suscribir el contrato, por exceder las cuantías señaladas en el respectivo documento, deberá para ser tenida en cuenta la propuesta, anexar la correspondiente autorización del órgano social competente.

f. MATRICULA MERCANTIL

En caso de presentarse como persona natural deberá adjuntar para ser tenida en cuenta la propuesta, la matrícula mercantil expedida por la Cámara de Comercio, vigente a la fecha de cierre de la licitación.

g. ORIGINAL Certificación con la cual acredite el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones sobre la materia (APORTES PARAFISCALES); suscrita por el Revisor Fiscal si se trata de una persona jurídica que debe tener revisoría fiscal conforme a la ley o por el representante legal del proponente, si no requiere revisor fiscal, Si es persona natural, la certificación suscribirá directamente el proponente.

h. FOTOCOPIA del Certificado de antecedentes penales. (APLICA SOLO PARA PERSONAS NATURALES).

i. En caso de que el oferente no sea el mismo fabricante de los equipos ofrecidos, deberá adjuntar copia de la certificación expedida por el fabricante en la que conste que es un distribuidor autorizado y que posee el personal capacitado por el fabricante para realizar las labores de configuración, instalación, capacitación, suministro de partes compatibles con el equipo.

j. Balance General y Estado de Resultados con corte a 30 de Junio de 2008, firmados por el Contador y/o Revisor Fiscal en los casos a que haya lugar, allegando copia de la respectiva tarjeta profesional de quien lo prepara.

k. FOTOCOPIA del formulario Registro Único Tributario (RUT), donde se establece el régimen al cual pertenece.

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR No. 005 de 2008 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, VERIFICARA EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES, QUE EL PROPONENTE NO SE ENCUENTRE REPORADO EN DICHO BOLETIN. POR LO TANTO ES DEBER DE LA UNIVERSIDAD VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN.

EN EL EVENTO DE ENCONTRARSE REPORTADO ALGÚN PROPONENTE SE DECLARARÁ INADMISIBLE SU PROPUESTA.

7.1.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS:

a. La información sobre la solución ofrecida (catálogos, ficha técnica, soluciones instaladas, etc.) debe ser presentada en el orden de los Requerimientos Técnicos identificándose  la página y parágrafo aclaratorio.

b. Condiciones económicas de la solución ofrecida.

c. Organización, cronograma preliminar y cronograma de implantación, para cada una de las sedes.

d.  Certificado de conexión a NAP Colombia

7.2 ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS PARCIALES

Los proponentes se adaptarán a las exigencias específicas de los pliegos de condiciones, pero podrán presentar alternativas y propuestas parciales.

8. VISITA TECNICA.

Para resolver dudas y realizar aclaraciones sobre los pliegos de condiciones para la prestación del servicio, se programa una reunión técnica el día 21 de Enero de 2009 (8:00 a.m., en la Coordinación del Grupo Organización y Sistemas de la UPTC, tercer piso Edificio Administrativo – Tunja). Quien asista a la visita técnica en representación, deberá acreditarse mediante carta de presentación, la cual debe estar firmada por el representante legal o instancia administrativa válida.

Se aclara que la visita técnica es de carácter obligatorio y en caso de no presentarse a la misma, su propuesta no será evaluada. Respecto del resto de Sedes seccionales de la Universidad, el proponente las visitará en el día y hora que se programe dentro en la visita técnica en el Grupo de Organización y Sistemas, para efecto de establecer los contactos pertinentes que le permitan conocer de manera directa la infraestructura y los requerimientos para la prestación del servicio requerido y demás aspectos de su interés.

9. PRESUPUESTO OFICIAL  Y FORMA DE PAGO

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia contratará   con cargo a la disponibilidad presupuestal  que se expida  con cargo a la vigencia 2010 comprometiendo un  presupuesto de  CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE  PESOS M/LEGAL ($450.000.000.00)

9.1 Por instalación de enlaces

Se pagará al contratista el 100% del valor de la instalación de los enlaces, cuando la Universidad reciba a satisfacción la instalación y aprobada por el supervisor.

9.2 Pagos mensuales

El pago por el servicio de telecomunicaciones e Internet se cancelará en ONCE (11) cuotas mensuales, mes vencido, previa certificación de la prestación del servicio, suscrita por el Interventor del contrato.

El contratista se hará acreedor a descuentos en los pagos mensuales de la siguiente manera:

En caso de existir incumplimiento por parte del proveedor de alguno de los ítems de requerimientos técnicos, en especial en los tiempos de respuesta, o presentar actividades pendientes, éstas serán descontadas del pago mensual en un porcentaje del 20% del valor especificado y no exonera del cumplimiento del servicio.

Con relación a la disponibilidad del canal mensualmente el proveedor deberá facturar un porcentaje por la provisión del puerto de acceso dedicado a Internet (ADI) de acuerdo con la siguiente tabla:

| Rango de % de Disponibilidad | Compensación Sobre facturación del servicio Mensual |
| --- | --- |
| Entre 100 y 99.5 % | 0% |
| Entre 99.6 y 99.0 % | 5% |
| Entre 99.0% y 97% | 10% |
| Entre 97% y 95% | 25% |
| Entre 95% y 90% | 50% |
| Menor de 90% | 100% |

Los porcentajes expuestos en la tabla anterior, aplican para la facturación de acuerdo con la disponibilidad de los canales de comunicación entre las Sedes Seccionales e internet.

Se deberá establecer el o los procedimientos y herramientas entre las partes para realizar la verificación de disponibilidad de los canales, a partir del inicio del contrato.

9.3 CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El PROPONENTE será responsable por la calidad de los trabajos y, por lo mismo, se obliga a rehacer los trabajos mal ejecutados. Lo anterior, sin perjuicio de la respectiva garantía de calidad de los trabajos que debe aportar.

9.4 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

La Supervisión del contrato estará a cargo del Coordinador del Grupo de Organización y Sistemas de la Universidad.

La UNIVERSIDAD mantendrá una permanente supervisión del contrato a través de la designación de un funcionario en calidad de SUPERVISOR, quien verificará el desarrollo del cronograma presentado, la dedicación del personal ofrecido, el cumplimiento de los requerimientos técnicos, los resultados esperados y en general el cumplimiento de los compromisos contractuales.

El SUPERVISOR está facultado para hacer solicitudes e impartir instrucciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su responsabilidad; éste debe estudiarlas y, en caso de ser procedente, acatarlas.

Todas las comunicaciones y solicitudes destinadas al CONTRATISTA serán expedidas o ratificadas por escrito y formarán parte de los documentos del contrato.

Serán funciones del SUPERVISOR, todas las tendientes a asegurar para la UNIVERSIDAD, que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones pactadas en el contrato para la correcta ejecución de su objeto.

9.5 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN

En la selección de propuestas para la adjudicación de la presente licitación celebrada por LA JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD, se aplicará lo dispuesto en el acuerdo 037 de 2001, realizando el estudio jurídico, financiero, económico y técnico, necesarios para la evaluación de las propuestas. La evaluación de las propuestas se hará teniendo en cuenta los siguientes factores.

PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS ELEGIBLES

La ponderación de los factores de evaluación de las propuestas se aplicará a las admisibles jurídicamente, es decir, a las propuestas que pasaron el estudio jurídico, mediante la aplicación del siguiente puntaje:

a) Evaluación Jurídica = ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE

b) Evaluación Económica = 40 puntos

c) Evaluación técnica = 60 puntos

TOTAL PUNTAJE ASIGNADO: 100 PUNTOS

| FACTOR | TOTAL PUNTOS |
| --- | --- |
| EVALUACION JURIDICA | ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE |
| EVALUACION ECONOMICA | 40 |
| EXPERIENCIA Número de certificaciones (punto por certificación) Monto total certificaciones ( en millones de pesos) Monto > = 2000 Monto > = 1500 y < 2000 Monto > = 1000 y < 1500 Monto > = 500 y < 1000 Monto < 500 PRECIO | 10 5 5 4 3 2 1 30 |
| EVALUACION TECNICA Se evaluará cada sede en forma independiente y se promediará para obtener el puntaje final. Cada alternativa se evaluará de manera independiente | 60 |
| Enlace último kilómetro | 10 |
| Servicios Adicionales | 20 |
| Ancho de Banda Megas Adicionales | 20 |
| Soporte | 10 |
| TOTAL | 100 |

Para objeto de adjudicación, clasificarán las propuestas que tengan un puntaje igual o superior a 70 puntos.

Estudio jurídico: Se estudiarán y analizarán los requisitos de orden legal exigidos en el numeral 7.1.1 de los pliegos de condiciones, verificando su estricto cumplimiento. Serán declaradas NO ADMISIBLES JURÍDICAMENTE las propuestas que no cumplan los citados requisitos legales y que no subsanen documentos dentro del plazo establecido.

Estudio Financiero: Con base en la información contable exigida en el numeral de 7.1.1 literal j. del presente pliego, se evaluará los siguientes índices:

| INDICADORES | PORCENTAJE |
| --- | --- |
| CAPITAL DE TRABAJO (Activo Corriente- Pasivo Corriente). | SUPERIOR AL 20% DEL PRESUPUESTO OFICIAL |
| PATRIMONIO | P>35% Presupuesto Oficial |

Serán declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las propuestas que no cumplan con los porcentajes mínimos de los indicadores mencionados en la anterior tabla.

Estudio técnico: La evaluación técnica de las propuestas se adelantará teniendo como marco el pliego de condiciones, el acuerdo 037 de 2001 y demás normas vigentes sobre la materia, y realizando:

Revisión de las cantidades y calidades requeridas para verificar que éstas cumplan con las especificaciones y cantidades exigidas en los pliegos de condiciones.

Revisión de cumplimiento y ponderación de factores y requisitos.

Elaboración del cuadro resumen de las evaluaciones y del correspondiente orden de elegibilidad, que será avalado por la JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS como recomendación para adjudicar.

EVALUACIÓN ECONÓMICA:

a) Cumplimiento de Contratos Anteriores del proponente: 10 puntos

Esta evaluación se realizará con base en el Cumplimiento de Contratos Anteriores del proponente que acredite el proponente en celebración y ejecución de contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios de telecomunicaciones y acceso a Internet. Se considerará el valor total del contrato incluidas sus adiciones.

Se calificara teniendo en cuenta 2 aspectos:

• Números de certificaciones presentadas cumpliendo todos los requisitos exigidos

• La suma de los montos que se certifican

Cada uno de los certificados de experiencia deberá contener la siguiente información para ser calificados.

Nombre o razón social del contratante

Nombre o razón social del contratista

Fecha de iniciación y terminación del contrato o plazo del contrato

Objeto del contrato

Valor del contrato

Calificación del servicio

b). Precio: 30 puntos

El puntaje máximo lo obtendrán las propuestas de menor precio total.

A las siguientes propuestas se les asignarán diez (10) puntos menos de acuerdo a la siguiente tabla así:

PUESTO 			OFERTA 				PUNTAJE

PRIMERO (s) 			MENOR PRECIO 			30 PUNTOS

SEGUNDO 			SIGUIENTE PRECIO 			20 PUNTOS

TERCERO 			SIGUIENTE 				10 PUNTOS

EVALUACION TECNICA

Se evaluará cada sede  en forma independiente y se promediará para obtener el puntaje a asignar.  Los creads se evaluaran de forma independiente y se promediara para obtener el puntaje final a asignar.

| EVALUACION TECNICA | 60 |
| --- | --- |
| Sede Central y Seccionales | 50 |
| Creads | 10 |

DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA: 60 PUNTOS.

Se evaluará cada sede en forma independiente y se promediará para obtener el puntaje final. Cada alternativa se calificará en forma independiente.

| EVALUACION TECNICA PUNTAJE TOTAL | 60 |
| --- | --- |
| Sede Central y Seccionales – Ancho de Banda: Por cada 3 megas adicionales a Internet se asignaran 3 puntos hasta completar 15 | 15 |
| Sede Central y Seccionales – Servicios de Valor Agregado | 35 |
| El proveedor que brinde el Monitoreo y analisis WAN – Internet se asignara 5 Puntos | 5 |
| El proveedor que brinde el servicio de Detección de intrusos perimetral se asignaran 5 puntos. | 5 |
| El proveedor que brinde el servicio de antivirus y anti-spam perimetral se asignaran 5 puntos. | 5 |
| El proveedor que suministre Administradores de ancho de banda para los canales de Internet embebido en las ultimas millas se asignara 10 puntos | 10 |
| Al proveedor que ofrezca servicio de Firewall Central de los enlaces que forman la topología estrella. | 10 |
| Creads | 10 |
| Nivel de Reuso: Quien ofrezca el menor nivel de reuso se asignara 6 puntos, al siguiente menor 3 puntos y a los demás 1 punto | 6 |
| Por cada 512kb adicionales a Internet se asignaran 2 puntos hasta completar 6 | 4 |
| TOTAL | 60 |

La Universidad seleccionará la mejor alternativa, de acuerdo a sus necesidades.

10. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual El CONTRATISTA se compromete a entregar a entera satisfacción de la UNIVERSIDAD, la totalidad de los servicios requeridos objeto del presente contrato, será de ONCE MESES (11) MESES, contados a partir de día 01 de febrero de 2010.

Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, es decir, que el cumplimiento de las obligaciones se va sucediendo de manera escalonada en el tiempo, se verificará su cumplimiento total hasta el vencimiento del término previsto para su ejecución. Pero el cumplimiento parcial de las obligaciones se verificará de acuerdo con las certificaciones expedidas por el Supervisor del contrato sobre la adecuada prestación del servicio.

11. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La Universidad decidirá sobre la Licitación Privada NoXXX de 2009 dentro de las fechas establecidas en el cronograma. La adjudicación será competencia del señor Rector, teniendo en cuenta la cuantía del contrato a suscribir, previo concepto y recomendación de la Junta de Licitaciones y Contratos.

El nombre del proponente favorecido se publicará en la página Web de la Universidad www.uptc.edu.co así como los resultados de la Licitación Privada No.XXX de 2009.

El proponente favorecido con la adjudicación quedará obligado a suscribir el contrato respectivo dentro de los cinco (05) días siguientes a la publicación de resultados.

El contrato deberá ser firmado por  la persona competente que hizo la oferta o por el representante legal, cuando se trate de personas jurídicas. Si el oferente favorecido  no firmare el contrato dentro de los plazos señalados, la Universidad queda facultada para adjudicar a la persona jurídica que haya obtenido el segundo mejor puntaje.

El proponente adjudicatario de la presente Licitación que suscriba el respectivo contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del mismo, deberá constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía única de cumplimiento otorgada a través de una Compañía de Seguros o Entidad Financiera de Colombia cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera que ampare: 1. Cumplimiento del contrato por valor equivalente al  veinte por ciento (20%) del contrato, por el término del mismo y dos (2) meses más, 2. Calidad. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término de su ejecución y un (1) año más.

12. DECLARATORIA  DESIERTA DE LA LICITACIÓN

Se procederá exclusivamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable a la Universidad, en los términos del artículo 30 del Acuerdo 037 de 2001.

13. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato resultante de la presente Licitación Privada se perfeccionará cuando se logra acuerdo sobre el objeto de la contraprestación y éste se suscriba por los intervinientes.

Para su legalización y posterior ejecución se requerirá:

- El cumplimiento de los requisitos precontractuales señalados en el Capitulo III del Acuerdo 037 de 2001.

- La constitución y aprobación de la garantías.

- La publicación en el diario único de LICITACIÓN.

- La existencia del Registro Presupuestal de Compromisos

Los contratos de la Universidad son intuito persona, y en consecuencia, una vez celebrados no pueden cederse sin previa autorización escrita de la Universidad.

14. UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA EN LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

#### La Universidad y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual; para tal efecto al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstas en el Acuerdo 037 de 2001, y a la conciliación, a la amigable composición y a la transacción.

NOTA: AL PROPONENTE QUE RESULTE FAVORECIDO CON LA ADJUDICACION DEL CONTRATO,  EN EL MOMENTO DE REALIZARSE LA ORDEN DE PAGO DE LA RESPECTIVA CUENTA DE COBRO, SE LE DEDUCIRÁ EL VALOR DE LA ESTAMPILLA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA  030 DE 2005 Y QUE CORREPONDE AL 1% DEL VALOR NETO DEL CONTRATO.

ANEXO  01

## CARTA  DE  DE PRESENTACIÓN

Tunja, _________________________________________

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Tunja

El suscrito _________________________________, en nombre y representación de _____________________ de acuerdo con las reglas que se estipulan en el pliego de condiciones y demás documentos de la Licitación Privada No. 001 de 2009 de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hago la siguiente propuesta ____________ _______________________________ la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). En caso que me sea adjudicada me comprometo a firmar el contrato correspondiente y cumplir con todas las obligaciones señaladas en el pliego de condiciones.

Declaro así mismo bajo la gravedad del juramento:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, sólo compromete a los firmantes de esta carta.

- Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

- Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de La Licitación Privada No. 001 de 2009 y acepto todos los requisitos contenidos en el pliego de condiciones.

- Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el artículo 27 de la Constitución Política y el Acuerdo 037 de 2001, manifestación que hago bajo la gravedad de juramento con la firma de la presente propuesta.

- Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar todos los servicios en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a partir del __ de _________ de 200_, sin perjuicio de lo indicado en el pliego.

- Que conocemos las leyes de la República de Colombia por las cuales se rige la invitación.

VII. Que los precios de la propuesta son válidos y vigentes durante el año 2009, contados a partir de la fecha y hora del cierre de la Licitación Privada No. 001.

VIII. Que el valor total de la oferta es la suma de $ ________________ y mi propuesta consta de ____ folios.

PROPONENTE: _________		CC _____________________________________________

DIRECCIÓN: _______________________________TEL.______________________

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: ___________________________

DIRECCIÓN: _______________________________TEL.______________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________

NOMBRE: __________________________________________________________

ANEXO 02 INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES

| EMPRESA O ENTIDAD CONTRATANTE | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUIDAS ADICIONES) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NOTA: ADJUNTAR LAS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDAS POR LOS CONTRATANTES.

Proyectó:   GBSI: LGR/José